|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时域波形分析** | | | | |
| 路径：/本钢板材股份有限公司/能源管控中心/制氧作业区/七号制氧机/7#空压机/空压机电机/1H（电机外水平）/1Hv | | | | |
| 202502132605 | | | | |
| 平均幅值 | 方根幅值 | 均值 | 有效值 | 波形因子 |
| 0.559mm/s | 0.496mm/s | -0.524mm/s | 0.646mm/s | 1.157 |
| 脉冲指标 | 峰值指标 | 裕度指标 | 歪度指标 | 峭度指标 |
| 2.733 | 2.363 | 3.08 | 0.288 | 2.822 |
| 主要峰值： | | | | |
| 频率(Hz) | 285.16 | 364.06 | 442.58 | 560.16 |
| 幅值 | 0.46 | 0.648 | 0.628 | 0.732 |
| 频率(Hz) | 599.22 | 678.52 | 727.34 | 766.02 |
| 幅值 | 0.544 | 0.565 | 0.607 | 0.69 |
|  | | | | |